| GRUPO 1 SERVIDOR, COMPUTADORAS E IMPRESORAS DE LA MISMA MARCA DEL FABRICANTE |
| --- |
| PARTIDA | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD |
| 1 | COMPUTADORAS PERSONALES GABINETE SMALL FORM FACTOR; PROCESADOR DE PENTIUM 4 HT DE AL MENOS 3.2 GHZ CON MEMORIA CACHE L2 DE 1 MB INTEGRADA AL PROCESADOR; BUS DEL SISTEMA DE AL MENOS 800 MHZ; CHIPSET 915G DE LA MISMA MARCA DEL PROCESADOR; 512 DE MEMORIA RAM TIPO SDRAM DDR2 (EN DOS DIMMS); DISCO DURO DE 80 GB ULTRA ATA A 7,200 RPM CON CONTROLADORA EIDE ULTRA ATA 100 O ATA 100 MB/SEG; UNIDAD COMBO 24X DVD-CDRW; AL MENOS 4 PUERTOS USB 2.0, 1 SERIAL DB-9, 1 PARALELO DB25, 1 PUERTO DE RED 10/100/1000 BASE-TX ETHERNET (RJ45) AUTOSENSING – WAKE UP LAN , 1 PS/2 MINIDIN PARA TECLADO Y 1 MINIDIN MOUSE; AUDIO: TARJETA DE 16 BITS INTEGRADA AL MOTHERBOARD, INCLUIR BOCINAS EXTERNAS SISTEMA ESTEREOFÓNICO, RANGO DE FRECUENCIA DE 100 A 20,000 HZ., Ó SUPERIOR, MINI BAFLES CON AMPLIFICADOR INTEGRADO DE 3 WATTS RMS O SUPERIOR EN TOTAL, QUE ESTÉN CERTIFICADAS POR EL FABRICANTE DEL EQUIPO Y CUENTEN CON TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA OPERACIÓN, PUERTOS: 1 PARA MICRÓFONO, 1 ENTRADA ESTÉREO Y 2 SALIDAS ESTÉREO (FRONTAL Y TRASERA); TARJETA DE VIDEO INTEL EXTREME GRAPHICS INTEGRADA CAPAZ DE UTILIZAR HASTA 48 MB DE LA MEMORIA DEL SISTEMA; MONITOR DE LA MISMA MARCA DEL FABRICANTE PLANO LCD DE 15”(VISIBLES), TFT DE MATRIZ ACTIVA CON RESOLUCIÓN DE 1024 X 768 @ 60-75 HZ, BASE CON MOVIMIENTO INTEGRADA, CUMPLIENDO CON LOS ESTANDARES ENERGY STAR Y TCO-99; RANURAS: UNA TIPO PCI DE PERFIL BAJO Y 1 RANURA AGP DE PERFIL BAJO LIBRES DESPUÉS DE CONFIGURAR; TECLADO: DE LA MISMA MARCA DEL FABRICANTE, 105 TECLAS EN ESPAÑOL, CON 12 TECLAS DE FUNCIÓN, TECLADO NUMÉRICO Y TECLA DE MENÚ DE INICIO PARA WINDOWS, CON CONECTOR TIPO MINIDÍN E INDICADORES LUMINOSOS; MOUSE: DE LA MISMA MARCA DEL FABRICANTE CON SCROLL, COMPATIBLE PS/2; UNIDAD DE DISKETTE FORMATO DE 3.5 PULGADAS Y CAPACIDAD DE 1.44 MB; BIOS: PROPIETARIO DEL FABRICANTE Ó CON DERECHOS RESERVADOS, ALMACENADO EN FLASH EPROM, ACTUALIZABLE VÍA DISCO FLEXIBLE Y RED, QUE TENGA MANEJO DE PLUG AND PLAY EN AQUELLOS DISPOSITIVOS QUE LO PERMITAN; SEGURIDAD: PASSWORD DE USUARIO Y ADMINISTRADOR,HABILITACIÓN/DESHABILITACIÓN DE ACCESO AL FLOPPY, HABILITACIÓN / DESHABILITACIÓN DE PUERTOS PARALELOS Y SERIALES, REPORTE DE ALERTAS AL USUARIO Y AL ADMINISTRADOR, PASSWORD VÍA SETUP ALMACENADO EN EPROM, NÚMERO DE SERIE GRABADO EN SETUP NO MODIFICABLE; MANEJO Y SOPORTE DEL DMI VERSIÓN 2.0 QUE PERMITA LA ADMINISTRACIÓN REMOTA DE LOS RECURSOS TENIENDO ACCESO A: TIPO Y VELOCIDAD DEL PROCESADOR, NUMERO DE SLOTS DE MEMORIA TOTALES, NUMERO DE SERIE DEL CPU, MODELO DEL DISCO DURO, MODELO DE LA TARJETA DE VIDEO, ENCENDIDO Y APAGADO DEL EQUIPO, VERSIÓN DEL BIOS, ACTUALIZACION DEL BIOS, CONTROLADOR DE LA TARJETA DE RED (FABRICANTE). DIRECCIÓN IP. HABILITAR Y DESHABILITAR EL ARRANQUE DESDE EL FLOPPY DISK, HABILITAR Y DESHABILITAR LOS PUERTOS PARALELO Y SERIAL; HERRAMIENTA DE ADMINISTRACIÓN PROPIETARIA DEL FABRICANTE DEL EQUIPO OFERTADO; FUENTE DE ALIMENTACIÓN 110 VCA +/- 10% 60 HZ, CON CABLE TOMACORRIENTE POLARIZADO; MOTHERBOARD SIN PUENTES Y ROTULADO CON LA MISMA MARCA DEL FABRICANTE; MS WINDOWS XP ESPAÑOL; GARANTÍA DE AL MENOS 3 AÑOS ON-SITE POR EL FABRICANTE, 1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR AÑO DURANTE LA GARANTÍA. | EQUIPO | 118 |
| 2 | COMPUTADORAS PERSONALES GABINETE MINITORRE; PROCESADOR DE PENTIUM 4 HT DE AL MENOS 3.6 GHZ CON MEMORIA CACHE L2 DE 1 MB INTEGRADA AL PROCESADOR; BUS DEL SISTEMA DE AL MENOS 800 MHZ; CHIPSET 915G DE LA MISMA MARCA DEL PROCESADOR; 1.0 GB DE MEMORIA RAM TIPO SDRAM DDR2, EN DOS BANCOS DE AL MENOS 400 MHZ; DISCO DURO DE 80 GB ULTRA ATA A 7,200 RPM CON CONTROLADORA EIDE ULTRA ATA 100 O ATA 100 MB/SEG; UNIDAD 16X DVD+/-RW; AL MENOS 4 PUERTOS USB 2.0, 1 SERIAL DB-9, 1 PARALELO DB25, 1 PUERTO DE RED 10/100/1000 BASE-TX ETHERNET (RJ45) AUTOSENSING – WAKE UP LAN , 1 PS/2 MINIDIN PARA TECLADO Y 1 MINIDIN MOUSE; AUDIO: TARJETA DE 16 BITS INTEGRADA AL MOTHERBOARD, INCLUIR BOCINAS EXTERNAS SISTEMA ESTEREOFÓNICO, RANGO DE FRECUENCIA DE 100 A 20,000 HZ., Ó SUPERIOR, MINI BAFLES CON AMPLIFICADOR INTEGRADO DE 3 WATTS RMS O SUPERIOR EN TOTAL, QUE ESTÉN CERTIFICADAS POR EL FABRICANTE DEL EQUIPO Y CUENTEN CON TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA OPERACIÓN, PUERTOS: 1 PARA MICRÓFONO, 1 ENTRADA ESTÉREO Y 2 SALIDAS ESTÉREO (FRONTAL Y TRASERA); TARJETA DE VIDEO INTEL EXTREME GRAPHICS INTEGRADA CAPAZ DE UTILIZAR HASTA 48 MB DE LA MEMORIA DEL SISTEMA; MONITOR DE LA MISMA MARCA DEL FABRICANTE PLANO LCD DE 19”(VISIBLES), TFT DE MATRIZ ACTIVA CON RESOLUCIÓN DE 1024 X 768 @ 60-75 HZ, BASE CON MOVIMIENTO INTEGRADA, CUMPLIENDO CON LOS ESTANDARES ENERGY STAR Y TCO-99; RANURAS: UNA TIPO PCI DE PERFIL BAJO Y 1 RANURA AGP DE PERFIL BAJO LIBRES DESPUÉS DE CONFIGURAR; TECLADO: DE LA MISMA MARCA DEL FABRICANTE, 105 TECLAS EN ESPAÑOL, CON 12 TECLAS DE FUNCIÓN, TECLADO NUMÉRICO Y TECLA DE MENÚ DE INICIO PARA WINDOWS, CON CONECTOR TIPO MINIDÍN E INDICADORES LUMINOSOS; MOUSE: DE LA MISMA MARCA DEL FABRICANTE CON SCROLL, COMPATIBLE PS/2; UNIDAD DE DISKETTE FORMATO DE 3.5 PULGADAS Y CAPACIDAD DE 1.44 MB; BIOS: PROPIETARIO DEL FABRICANTE Ó CON DERECHOS RESERVADOS, ALMACENADO EN FLASH EPROM, ACTUALIZABLE VÍA DISCO FLEXIBLE Y RED, QUE TENGA MANEJO DE PLUG AND PLAY EN AQUELLOS DISPOSITIVOS QUE LO PERMITAN; SEGURIDAD: PASSWORD DE USUARIO Y ADMINISTRADOR,HABILITACIÓN/DESHABILITACIÓN DE ACCESO AL FLOPPY, HABILITACIÓN / DESHABILITACIÓN DE PUERTOS PARALELOS Y SERIALES, REPORTE DE ALERTAS AL USUARIO Y AL ADMINISTRADOR, PASSWORD VÍA SETUP ALMACENADO EN EPROM, NÚMERO DE SERIE GRABADO EN SETUP NO MODIFICABLE; MANEJO Y SOPORTE DEL DMI VERSIÓN 2.0 QUE PERMITA LA ADMINISTRACIÓN REMOTA DE LOS RECURSOS TENIENDO ACCESO A: TIPO Y VELOCIDAD DEL PROCESADOR, NUMERO DE SLOTS DE MEMORIA TOTALES, NUMERO DE SERIE DEL CPU, MODELO DEL DISCO DURO, MODELO DE LA TARJETA DE VIDEO, ENCENDIDO Y APAGADO DEL EQUIPO, VERSIÓN DEL BIOS, ACTUALIZACION DEL BIOS, CONTROLADOR DE LA TARJETA DE RED (FABRICANTE). DIRECCIÓN IP, HABILITAR Y DESHABILITAR EL ARRANQUE DESDE EL FLOPPY DISK, HABILITAR Y DESHABILITAR LOS PUERTOS PARALELO Y SERIAL; HERRAMIENTA DE ADMINISTRACIÓN PROPIETARIA DEL FABRICANTE DEL EQUIPO OFERTADO; FUENTE DE ALIMENTACIÓN 110 VCA +/- 10% 60 HZ, CON CABLE TOMACORRIENTE POLARIZADO; MOTHERBOARD SIN PUENTES Y ROTULADO CON LA MISMA MARCA DEL FABRICANTE; MS WINDOWS XP ESPAÑOL; GARANTÍA DE AL MENOS 3 AÑOS ON-SITE POR EL FABRICANTE, 1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR AÑO DURANTE LA GARANTÍA. | EQUIPO | 34 |
| 3 | SERVIDOR DE DATOS SERVIDOR TIPO TORRE CON 2 PROCESADORES INTEL XEON DE AL MENOS 3.6 GHZ CON 1 MB DE CACHE, BUS DEL SISTEMA DE AL MENOS 800 MHZ, 4 GB DE MEMORIA RAM TIPO DDR2 40 MHZ SDRAM EN DOS BANCOS, FUENTE DE PODER REDUNDANTE HOT-SWAP, 4 DISCOS DUROS DE AL MENOS 73 GB CADA UNO CON ARREGLO DE RAID 5 HOT-SWAP QUE INCLUYA SOFTWARE PARA MANEJO DE RESPALDOS (VERITAS BACKUP SERVER) Y MANEJO DE RAID, TARJETA DE RED 10/100/1000 BASE-TX, MONITOR DE 15 PULGADAS, UNIDAD DAT DE 36/72 GB INTERNA, UNIDAD COMBO CD-RW 48X /DVD, DISCO DE 3.5”, MOUSE Y TECLADO ESPAÑOL. GARANTÍA DE AL MENOS 3 AÑOS ON-SITE POR EL FABRICANTE, 1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR AÑO DURANTE LA GARANTÍA, DEBE DE INCLUIR INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN. | EQUIPO | 1 |
| 4 | COMPUTADORAS PORTATILES PROCESADOR INTEL PENTIUM M 765 A 2.10 GHZ CON MEMORIA CACHE L2 DE 2 MB INTEGRADA AL PROCESADOR; 512 MB DE MEMORIA RAM TIPO SDRAM DDR; DISCO DURO DE 60 GB ATA A 7,200 RPM; UNIDAD INTERNA DE 8X DVD+RW/+R; AL MENOS 2 PUERTOS USB 2.0, 1 SERIAL DB-9, 1 PARALELO DB25, 1 PUERTO DE RED 10/100BASE-TX ETHERNET (RJ45), 1 PUERTO MODEM DE AL MENOS 56 KBPS; TARJETA INALÁMBRICA QUE CUMPLA CON 802.11b; TARJETA BLUETOOTH; TARJETA DE VIDEO CON AL MENOS 128 MB DE MEMORIA; PANTALLA DE AL MENOS 15.4 WUXGA; BATERÍA DE LITHIUM-ION; UNIDAD DE MEMORIA USB DE AL MENOS 64 MB;INCLUYA MALETIN DE PIEL; MS WINDOWS XP ESPAÑOL, SP2; GARANTÍA DE AL MENOS 3 AÑOS ON-SITE POR EL FABRICANTE, 1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR AÑO DURANTE LA GARANTÍA. | PIEZA | 10 |
| 5 | COMPUTADORAS PORTATILES PROCESADOR INTEL PENTIUM M 765 A 1.70 GHZ CON MEMORIA CACHE L2 DE 2 MB INTEGRADA AL PROCESADOR; 256 MB DE MEMORIA RAM TIPO SDRAM DDR; DISCO DURO DE 40 GB ATA A 7,200 RPM; UNIDAD INTERNA DE 8X DVD+RW/+R; AL MENOS 2 PUERTOS USB 2.0, 1 SERIAL DB-9, 1 PARALELO DB25, 1 PUERTO DE RED 10/100BASE-TX ETHERNET (RJ45), 1 PUERTO MODEM DE AL MENOS 56 KBPS; TARJETA INALÁMBRICA QUE CUMPLA CON 802.11b; TARJETA BLUETOOTH; TARJETA DE VIDEO CON AL MENOS 128 MB DE MEMORIA; PANTALLA DE AL MENOS 15.4 WUXGA; BATERÍA DE LITHIUM-ION; UNIDAD DE MEMORIA USB DE AL MENOS 64 MB;INCLUYA MALETIN DE PIEL; MS WINDOWS XP ESPAÑOL, SP2; GARANTÍA DE AL MENOS 3 AÑOS ON-SITE POR EL FABRICANTE, 1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR AÑO DURANTE LA GARANTÍA. | PIEZA | 5 |
| 6 | IMPRESORAS LASER BLANCO Y NEGRO IMPRESORA LÁSER BLANCO Y NEGRO DE AL MENOS 25 PPM CON RESOLUCIÓN DE 1200 X 1200 DPI; MEMORIA EN RAM DE AL MENOS 32 MB; PUERTO DE RED 10/100 BASE TX, PUERTO PARALELO Y PUERTO USB, QUE INCLUYA CABLE PARA CONECTAR A PC; EMULACIÓN DE PCL 5e, PCL 6 Y POSTSCRIP NIVEL 2; CONTROLADORES PARA WINDOWS 95/98, XP, NT 4.0, WIN2000,Y NOVELL; 250 HOJAS EN BANDEJA, ALIMENTADOR MULTIPROPÓSITO PARA 100 HOJAS Y BANDEJA DE SALIDA DE 150 HOJAS; SOPORTE ENTRADA DE PAPEL, TRANSPARENCIAS, ETIQUETAS, SOBRES Y TARJETAS; INCLUYA SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN VÍA RED O WEB ; GARANTÍA DE 3 AÑOS EN SITIO POR EL FABRICANTE. | PIEZA | 17 |
| 7 | IMPRESORAS LASER BLANCO Y NEGRO WORKGROUP IMPRESORA LÁSER BLANCO Y NEGRO DE AL MENOS 45 PPM CON RESOLUCIÓN DE 1200 X 1200 DPI; MEMORIA EN RAM DE AL MENOS 80 MB;UNIDAD DUPLEX; PUERTO DE RED 10/100 BASE TX, PUERTO PARALELO Y PUERTO USB, QUE INCLUYA CABLE PARA CONECTAR A PC; EMULACIÓN DE PCL 5e, PCL 6 Y POSTSCRIP NIVEL 2; CONTROLADORES PARA WINDOWS 95/98, XP, NT 4.0, WIN2000,Y NOVELL; 500 HOJAS EN BANDEJA DE ENTRADA, BANDEJA DE SALIDA DE 250 HOJAS;CICLO DE TRABAJO DE AL MENOS 210,000 HOJAS/MES; SOPORTE ENTRADA DE PAPEL, TRANSPARENCIAS, ETIQUETAS, SOBRES Y TARJETAS; INCLUYA SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN VÍA RED O WEB ; GARANTÍA DE 3 AÑOS EN SITIO POR EL FABRICANTE. | PIEZA | 1 |
| 8 | IMPRESORAS INYECCIÓN DE TINTA IMPRESORA DE INYECCIÓN DE TINTA DE AL MENOS 9 PPM EN BLANCO Y NEGRO Y 8PPM A COLOR; CON RESOLUCIÓN DE 4800 X 1200 DPI; PUERTO USB, QUE INCLUYA CABLE PARA CONECTAR A PC; CONTROLADORES PARA WINDOWS XP Y 2000; GARANTÍA DE 3 AÑOS EN SITIO POR EL FABRICANTE. | PIEZA | 7 |

| GRUPO 2 NO BREAKS DE LA MISMA MARCA QUE EL FABRICANTE |
| --- |
| PARTIDA | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD |
| 9 | NO-BREAK CON REGULADOR INTEGRADO. NO BREAK CON POTENCIA DE 1000 VA; 4 CONTACTOS; PUERTO RS232 CON SOFTWARE Y CABLE DE INTERFASE; ENTRADA DE 120 VA, RANGO DE VOLTAJE DE 90-140 VA (+/- 15%) Y FRECUENCIA DE 47-63 HZ (SENSOR AUTOMÁTICO); SALIDA DE 120 VA, REGULACIÓN DE VOLTAJE (MODO BAT.) +- 5%, FRECUENCIA 60 HZ, FRECUENCIA REGULACIÓN (MODO BAT.) +- 1 %, ONDA DE SALIDA SENOIDAL MODIFICADA; TIEMPO DE RESPALDO DE AL MENOS 30 MIN A MEDIA CARGA; INDICADORES LUMINOSOS; ALARMA AUDIBLE CUANDO ESTE EN MODO DE RESPALDO, BATERÍA BAJA, SOBRECARGA O FALLA; QUE SU INTERFASE SOPORTE WINDOWS. 2 AÑOS DE GARANTÍA. | PIEZA | 157 |
| 10 | NO-BREAK PARA RACK NO BREAK CON POTENCIA DE 2200 VA;MONTAJE EN RACK DE 19”; 8 CONTACTOS; PUERTO RS232 CON SOFTWARE Y CABLE DE INTERFASE; ENTRADA DE 120 VA, RANGO DE VOLTAJE DE 90-140 VA (+/- 15%) Y FRECUENCIA DE 47-63 HZ (SENSOR AUTOMÁTICO); SALIDA DE 120 VA, REGULACIÓN DE VOLTAJE (MODO BAT.) +- 5%, FRECUENCIA 60 HZ, FRECUENCIA REGULACIÓN (MODO BAT.) +- 1 %, ONDA DE SALIDA SENOIDAL MODIFICADA; TIEMPO DE RESPALDO DE AL MENOS 30 MIN A MEDIA CARGA; INDICADORES LUMINOSOS; ALARMA AUDIBLE CUANDO ESTE EN MODO DE RESPALDO, BATERÍA BAJA, SOBRECARGA O FALLA; QUE SU INTERFASE SOPORTE WINDOWS. 2 AÑOS DE GARANTÍA. | PIEZA | 1 |

| GRUPO 3 CONMUTADORES DE DATOS DE LA MISMA MARCA DEL FABRICANTE |
| --- |
| PARTIDA | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD |
| 11 | SWITCH DE DISTRIBUCIÓN Y ACCESO 3COM 4400 SWITCH CON 48 PUERTOS 10BASE-T/100BASE-TX AUTOSENSE, 1 PUERTO 1000BASE-T CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO A OTRO PUERTO FAST O GIGABIT ETHERNET (FIBRA O COBRE) TODOS RJ-45, CAPA 2 Y CAPA 4 ,1 PUERTO PARA CONSOLA RS232, MONTAJE EN RACK DE 19 PULGADAS, CON GARANTÍA DE AL MENOS 5 AÑOS PROPORCIONADA POR EL FABRICANTE, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN POR PARTE DEL FABRICANTE, PRESENTAR CARTA DE OBLIGADO SOLIDARIO DEL FABRICANTE CON EL LICITANTE. | PIEZA | 14 |
| 12 | SWITCH DE DISTRIBUCIÓN Y ACCESO 3COM 8250 EQUIPO DE ACCESO INALÁMBRICO CON VELOCIDAD DE ACCESO DE AL MENOS 11 MBPS, PUERTO RJ45 Y QUE SE CONECTE A UN SWITCH A 10/100 MBPS, CON GARANTÍA DE AL MENOS 2 AÑOS PROPORCIONADA POR EL FABRICANTE, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN POR PARTE DEL FABRICANTE, PRESENTAR CARTA DE OBLIGADO SOLIDARIO DEL FABRICANTE CON EL LICITANTE.. | PIEZA | 14 |

| GRUPO 4 SERVIDOR UNÍS, STORAGE Y RACK DE LA MISMA MARCA DEL FABRICANTE |
| --- |
| PARTIDA | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD |
| 13 | SERVIDOR MARCA SUN MICROSYSTEMS SUN FIRE V1280 SERVIDOR CON 4 PROCESADORES ULTRA SPARC III A 1.2 GHZ CON 8 MB DE CAHE, 16 GB DE MEMORIA DRAM, 4 MB POR PROCESADOR, 2 DISCOS DE 73 GB DE 10Krpm, 1 UNIDAD DE DVD-ROM, 2 PUERTOS 10/100/1000 BASE-TX, 1 PUERTO ULTRA SCSI-3, FUENTES DE PODER REDUNDANTES, STANBY SYSTEM CONTROLLER SCC, MONTAJE EN RACK DE 19”; SISTEMA OPERATIVO SOLARIS 9 4/03, UN AÑO DE GARANTIA EN SITIO GOLD POR EL FABRICANTE, INCLUYA INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN POR EL FABRICANTE, TAMBIEN INCLUYA INTEGRACIÓN A LA RED Y CONFIGURACIÓN, INSTALACIÓN Y TUNING DE ORACLE. | PIEZA | 1 |
| 14 | SERVIDOR MARCA SUN MICROSYSTEMS SUN FIRE E2900 SERVIDOR CON 4 PROCESADORES ULTRA SPARC III A 1.2 GHZ CON 8 MB DE CAHE, 16 GB DE MEMORIA DRAM, 4 MB POR PROCESADOR, 2 DISCOS DE 73 GB DE 10Krpm, 1 UNIDAD DE DVD-ROM, 2 PUERTOS 10/100/1000 BASE-TX, 1 PUERTO ULTRA SCSI-3, FUENTES DE PODER REDUNDANTES, STANBY SYSTEM CONTROLLER SCC, MONTAJE EN RACK DE 19”; SISTEMA OPERATIVO SOLARIS 9 4/03, UN AÑO DE GARANTIA EN SITIO GOLD POR EL FABRICANTE, INCLUYA INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN POR EL FABRICANTE, TAMBIEN INCLUYA INTEGRACIÓN A LA RED. | PIEZA | 1 |
| 15 | SERVIDOR MARCA SUN MICROSYSTEMS SUN FIRE V40Z SERVIDOR CON 2 PROCESADORES AMD OPTERON SERIE 800 CON 1 MB DE CAHE L2 POR PROCESADOR; 4 GB DE MEMORIA DRAM DDR, 4 MB POR PROCESADOR, 2 DISCOS DE 73 GB DE 10Krpm, 1 UNIDAD DE DVD-ROM, 2 PUERTOS 10/100/1000 BASE-TX, 1 PUERTO ULTRA SCSI-3, FUENTES DE PODER REDUNDANTES, MONTAJE EN RACK DE 19”; SISTEMA OPERATIVO SOLARIS 9 4/03, UN AÑO DE GARANTIA EN SITIO GOLD POR EL FABRICANTE, INCLUYA INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN POR EL FABRICANTE, TAMBIEN INCLUYA INTEGRACIÓN A LA RED. | PIEZA | 1 |
| 16 | CONSOLE MARCA SUN MICROSYSTEMS SUN BLADE 2500 CONSOLA CON 1 PROCESADOR ULTRA SPARC III A 1.2 GHZ CON 1 MB DE CAHE, 1 GB DE MEMORIA DRAM; 1 DISCO DE 73 GB DE 10Krpm, 1 UNIDAD DE DVD-ROM, 1 PUERTOS 10/100/1000 BASE-TX,3 PUERTOS USB 2.0, 4 PUERTOS USB 1.0, 3 PUERTOS FIRE WIRE, 2 PUERTOS SERIALES RS232, 1 PUERTO PARALELO BIDIRECCIONAL; INCLUYA MONITOR CRT DE 17”, TECLADO SUN Y MOUSE SUN; SISTEMA OPERATIVO SOLARIS 9 4/03, UN AÑO DE GARANTIA EN SITIO GOLD POR EL FABRICANTE, INCLUYA INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN POR EL FABRICANTE, TAMBIEN INCLUYA INTEGRACIÓN A LA RED. | PIEZA | 1 |
| 17 | UNIDAD DE ALMACENAMIENTO MARCA SUN MICROSYSTEMS SE 3510 PUERTOS DUALES CON CANAL DE FIBRA; INTERFACE DE 2 GB FIBER CHANNEL; SOPORTE DISCOS DE 36 GB, 73 GB Y 146 GB A 10,000 RPM; CONTROLADORES RAID DUAL; 10 DISCOS DE 146 GB; SOPORTE LOS SIGUIENTES NIVELES DE RAID 0, 1, 0+1, 1+0, 3, 5, 3+0, and 5+0; CONTROLE HASTA 1024 LUNS; INCLUYA DOS CONTROLADORAS CON 1 GB DE CACHE POR CONTROLADORA; SISTEMA OPERATIVO SOLARIS 9 4/03, UN AÑO DE GARANTIA EN SITIO GOLD POR EL FABRICANTE, INCLUYA INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN POR EL FABRICANTE, TAMBIEN INCLUYA INTEGRACIÓN A LA RED. | PIEZA | 1 |
| 18 | RACK MARCA SUN MICROSYSTEMS RACK DE ALMACENAMIENTO DE 19” PARA SERVIDORES SUN, INCLUYA VENTILADORES DE CALOR, INCLUYA NO-BREAK EXTERNO DE AL MENOS 9.7 KVA CON 8 SALIDAS DE 227 QUE CUBRA LAS TOMAS DE LOS SERVIDORES Y LA UNIDAD DE ALMACENAMIENTO CON GARANTIA DE AL MENOS 2 AÑOS, INCLUYA INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN POR EL FABRICANTE. | PIEZA | 1 |

| GRUPO 5 ADMINISTRADOR DE ANCHO DE BANDA PACKETEER |
| --- |
| PARTIDA | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD |
| 19 | PACKETSHAPER 8500 COPPER GIGE TO 200 MBPS EQUIPO PACKETER PARA MONTAJE EN RACK DE 19”, INCLUYA PACKETEER SOFTWARE SUBSCRIPTION, COPPER GIGABIT LAN EXPANSION MODULE 1000BASET, INCLUYA IMPLEMENTACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y APLICACIÓN DE POLÍTICAS, GARANTÍA Y MANTENIMIENTO DURANTE UN AÑO, PRESENTAR CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE Y CARTA DE APOYO DEL DISTRIBUIDOR MAYORISTA EN MÉXICO. | PIEZA | 1 |

| GRUPO 6 PROYECTOR DE VIDEO |
| --- |
| PARTIDA | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD |
| 20 | PROYECTOR DE VIDEO EQUIPO PROYECTOR DE VIDEO DE AL MENOS 2000 LUMENS; RESOLUCIÓN DE AL MENOS 1024 X 768; MANEJO DE COLORES DE AL MENOS 16.7 MIILONES DE COLORES; COMPATIBLE NTSC, NTSC 4.43, PAL, PAL-M, PAL-N, SECAM; CUENTE CON BOCINA INTERNA; ENTRADA PARA COMPUTADORA: UN CONECTOR M1-DA SEÑALES ANALOGAS/DIGITALES/HDTV Y RATÓN; SALIDA PARA COMPUTADORA: UNO DE 15-PIN D-SUB; ENTRADA DE VIDEO: UNO DE VIDEO RCA Y UNO DE S-VIDEO; GARANTÍA DE AL MENOS 3 AÑOS ON-SITE. | PIEZA | 1 |