Resumen Ejecutivo

Gobierno del Estado

Infraestructura Eléctrica del Estado de Campeche

Campeche

Antecedentes:

Durante los últimos 18 años, la Comisión Federal de Electricidad (CFE)	no ha invertido lo suficiente en Infraestructura eléctrica en el Estado.

Actualmente la demanda de energía eléctrica supera la oferta de la misma.

Problemática:

Tienen problemas para operar:

- Nuevas industrias instaladas en la entidad en los últimos tres años.

- Unidades de riego de los campos agropecuarios.

- Instituciones de educación media y superior con equipos de computo y aire acondicionado.

- Nuevos desarrollos urbanos.

- En los municipios de Calakmul, Candelaria, Champoton, Carmen, Hecelchakan y Hopelchen, el principal problema de suministro de energía eléctrica radica en la falta de capacidad de conducción de las líneas existentes y la regulación de voltaje.

Requerimientos:

Se requiere que la Comisión Federal de Electricidad (CFE)  invierta recursos suficientes en infraestructura eléctrica en el estado, de manera que se garantice la uniformidad en el suministro de la demanda actual y futura.

Se requiere construir subestaciones, líneas de transmisión y distribución de energía eléctrica, así como la renovación de las existentes.

Propuesta de Inversión.

La presente propuesta contempla la cobertura en materia de infraestructura eléctrica para los próximos cinco años.

Este proyecto fue realizado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el Gobierno del Estado de Campeche en el año de 1999.